## 海口市
附件2
海口市疾病预防控制中心项目绩效目标表（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持5大区域疾控中心能力建设（海口市疾病预防控制中心）
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 250
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 250
年度总体目标 | 依据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）要求，实现地市级城市具备开展生活饮用水标准中异味物质2-甲基异莰醇、土臭素等新增项目检验检测能力，并满足检测时限要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 固相微萃取气相色谱质谱联用仪 |  | 1台
| 产出指标 | 数量指标 | 全自动固相萃取仪 |  | 1台
| 产出指标 | 质量指标 | 固相微萃取气相色谱质谱联用仪验收合格率 |  | 100%
| 产出指标 | 质量指标 | 全自动固相萃取仪验收合格率 |  | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展生活饮用水异臭异味检测以及投诉事件使用率 |  | ≧90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展生活饮用水扩展理化指标检测使用率 |  | ≧95%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活饮用水水质常规及扩展理化指标检测覆盖率 |  | 100%

## 儋州市
儋州市疾病预防控制中心项目绩效目标表（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持5大区域疾控中心能力建设（儋州市疾病预防控制中心）
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 350
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 350
年度总体目标 | 进一步提升儋州市疾控中心实验室在职业卫生、食品检测、病媒检测等方面能力。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | Qubit荧光计 |  | 1台
|  |  | 小型制冰机 |  | 1台
|  |  | 千分之一 电子天平 |  | 2台
|  |  | 万分之一电子天平 |  | 2台
|  |  | 恒温干燥箱 |  | 2台
|  |  | 便携式B超机 |  | 1台
|  |  | 普通纯水仪 |  | 1台
|  |  | 人工气候箱 |  | 1台
|  |  | 小型加湿器（含导管） |  | 3台
|  |  | 超声波清洗仪 |  | 1台
|  |  | 实验室液氮罐 |  | 1台
|  |  | Burkard 自动微量施药器 |  | 4台
|  |  | 微波炉 容积20L |  | 1台
|  |  | 医用冰箱 |  | 1台
|  |  | 海尔双开门冰箱 |  | 3台
|  |  | 全自动游离二氧化硅前处理仪 |  | 1台
|  |  | 实验室器皿清洗消毒机 |  | 1台
|  |  | 全自动直接进样测汞仪 |  | 1台
|  |  | 全自动盐碘检测仪 |  | 1台
|  |  | 全自动尿碘检测仪 |  | 1台
|  |  | 马弗炉 |  | 3台
|  |  | 智能温控粉尘消解器 |  | 1台
|  |  | 两虫设备 |  | 1台
|  |  | 1000ul移液枪 |  | 10把
|  |  | 20-200ul移液枪 |  | 10把
|  |  | 10-100ul移液枪 |  | 10把
|  |  | 10-20ul移液枪 |  | 5把
|  |  | 0-5ul移液枪 |  | 5把
|  |  | 10-100ul移液枪 |  | 5把
|  |  | 8道移液枪 |  | 10把
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备符合预期检测需要 |  | 符合
|  |  | 购置设备合格率 |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域疾控中心检验检测能力 |  | 有效提升
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 满意度指标 | 使用对象满意度指标 | 单位工作人员对项目实施情况的满意程度 |  | 不低于80%

## 三亚市
三亚市疾病预防控制中心项目绩效目标表（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持5大区域疾控中心能力建设（三亚市疾病预防控制中心）
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 250
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 250
年度总体目标 | 依据生物安全实验室相关要求，提升菌毒种管理能力、生物样本管理及科研能力水平
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 生物样本保存库 |  | 1套
|  | 数量指标 | 样本存储量（统计库内样本的总数、不同类别的样本数量以及样本的多样性。） |  | ≥20万份
|  | 质量指标 | 样本质量合格率（经过质量检测合格的样本数占总样本数的比例。） |  | ≥95%
|  | 质量指标 | 样本丢失率（丢失的样本数占总样本数的百分比。） |  | ≤0.1%
|  | 质量指标 | 样本使用率（被用于研究、诊断或其他目的的样本数占总样本数的比例。） |  | ≥20%
|  | 质量指标 | 安全事件发生率（记录生物安全事件（如样本泄露、污染等）的次数。） |  | ≤1%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
|  | 经济成本指标 | 人员成本（信息化+自动化） |  | 成本降低30%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果产出数量（论文/报告/数据支撑） |  | ≥5
|  | 社会效益指标 | 存储设备利用率（已使用存储设备空间占总设备空间的百分比。） |  | ≥80%

## 琼海市
琼海市疾病预防控制中心项目绩效目标表（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持5大区域疾控中心能力建设（琼海市疾病预防控制中心）
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 350
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 350
年度总体目标 | 1、依据GBZ/T192.4-2007《职业卫生标准》工作场所空气中粉尘测定第4部要求，检测空气中游离二氧化硅含量。 2、依据GB/T18204《公共场所卫生标准监测检验方法》要求，提升空调水中军团菌的检测能力。 3、病原菌检测实验室能力提升基础设备。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 全自动生化分析仪 |  | 1台
|  |  | 双人超净工作台 |  | 7台
|  |  | 游离二氧化硅 |  | 1台
|  |  | 微生物富集仪 |  | 1台
|  |  | 厌氧环境培养系统 |  | 3台
|  |  | 医用冰箱（上层4度下层负20度） |  | 10台
|  |  | 单人安全柜 |  | 2台
|  |  | 双人安全柜 |  | 5台
|  |  | 百分之天平 |  | 6台
|  |  | 单道移液枪 |  | 35把
|  |  | 微生物检验仪（4个泵头） |  | 1台
|  |  | 十万分之一天平 |  | 1台
|  |  | 八道移液枪 |  | 5把
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生监督机构规范化建设配置率 |  | ≥60%
|  |  | 提高公共场所检验检测能力及病原微生物实验室能力提升基础设备指标检测覆盖率 |  | 100%

## 五指山市
五指山市疾病预防控制中心项目绩效目标表（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持5大区域疾控中心能力建设（五指山市疾病预防控制中心）
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 170
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 170
年度总体目标 | 依据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）要求，实现县级城市具备开展生活饮用水标准中常规指标氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、氰化物以及扩展指标高氯酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂等项目检验检测能力，并满足检测时限要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 离子色谱仪 |  | 1台
| 产出指标 | 数量指标 | 全自动连续流动注射仪 |  | 1台
| 产出指标 | 质量指标 | 离子色谱仪合格率 |  | 100%
| 产出指标 | 质量指标 | 全自动连续流动注射仪合格率 |  | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离子色谱仪生活饮用水监测中使用率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全自动连续流动注射仪生活饮用水监测中使用率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活饮用水标准中常规指标氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、氰化物以及扩展指标高氯酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂等项目检验检测及时率 |  | ≥95%

## 卫生监督执法终端
附件2
2024年海南省卫生健康发展专项转移支付绩效目标表
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持卫生监督执法终端
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 250
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 250
年度总体目标 | 依据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（琼府办〔2019〕10号）的规定，为全省18个市县卫生监督执法人员配备卫生监督执法终端。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 产出指标 | 数量指标 | 执法终端 |  | 119套（每两名执法人员1套）
| 产出指标 | 数量指标 | 执法数据收集设备 |  | 18套（每个卫生监督所配备1台）
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法终端开展双随机工作使用率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法记录仪使用率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共场所量化分级及医疗机构传染病分类综合监督使用率 |  | ≥90%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常监督执法终端使用率 |  | ≥90%

## 现场快速检测设备
2024年海南省卫生健康发展专项转移支付绩效目标表
项目名称 |  | 卫生健康专项资金支持现场快速检测设备
中央主管部门 |  | 国家疾控局
省级财政部门 |  | 海南省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 海南省疾控局
资金情况 （万元） |  | 年度金额 | 380
其中：中央补助
|  | 地方补助 | 380
年度总体目标 | 依据《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》（国办发〔2018〕63号）和国家双随机抽查工作计划的要求，为全省18个市县卫生监督所配备现场快速检测设备各1套（海口2套），主要检测公共场所、生活饮用水、学校环境等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 |  | ≦预算金额
| 产出指标 | 数量指标 | 现场快速检测设备 |  | 省级和每市县（区）1套
| 产出指标 | 质量指标 | 满足生活饮用水现场快速检测 |  | ≥95%
| 产出指标 | 质量指标 | 满足游泳池水质现场快速检测 |  | ≥95%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生监督信息报告系统、卫生监督协管报告系统使用率 |  | ≥80%